福建省房屋安全隐患自查排查记录表（钢结构）填表说明

一、什么是钢结构

钢结构是由钢柱承受（屋面）梁板传递的竖向力的结构。
[image: image18.png]



二、基础类型说明

1.条形基础是指沿着建筑物纵横向布置的基础。

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]ZIE (5% A



2.独立基础一般设在柱下，常用于框架结构。

[image: image4.jpg]



[image: image5.png]


3.桩基础是指通过打桩或人工挖孔桩形成的深基础，其作用在于通过桩穿越软弱土层，将建筑物的力传递到坚实土层上。如下示意图，图1为正在打预应力管桩，图2为正在施工的人工挖孔桩。
[image: image6.jpg]«

I N
X
1)

A





[image: image7.jpg]


三、自（排）查情况说明

1.1钢柱与钢梁连接的部位或钢柱与地面、楼面连接的部位出现焊缝开裂、螺栓松动、扭曲变形等损坏现象。

1.2钢柱明显变形，并且钢柱与钢柱之间没有用杆件连接起来，如下示意图。

[image: image8.png]



[image: image9.png]



1.3人字型屋架底部没有设置水平方向的拉杆，或者屋架出现肉眼可见明显偏向一侧的倾斜，并且每个屋架之间没有用杆件连接在一起形成整体。人字屋架示意图见下图。
[image: image10.jpg]_l.r’ SOOSNNAN

) mﬂrlfdr/////////n

’ ESEI T

<

EARiHHE

B 12-29 BT P S iR m





2.1房屋基础出现整体偏移，地面开裂并且出现和边坡同方向、宽度大于10mm的缝隙，如下示意图。

[image: image11.jpg]



[image: image12.png]EREES
(¥
HURME





[image: image13.png]



2.2钢柱、钢梁以及连接的部件有裂缝或出现小于90°的缺口，如下示意图。

[image: image14.png]



2.3钢柱或钢梁因生锈表面脱落（不是涂装层）导致截面变小，现有截面比原来截面缩小10%以上，或屋架生锈杆件的数量占杆件总数量的10%以上。

2.4钢梁、板等水平方向的构件明显下垂。

2.5钢梁明显向一侧弯曲，如下示意图。

[image: image15.png]



2.6钢柱明显出现扭曲变形，如下示意图。

[image: image16.png]



2.7屋架明显下垂，如下示意图。

[image: image17.png]



2.8屋架之间的杆件松动变形后导致屋架向侧面倾斜。

2.9伸出梁或板的构件（如雨篷等）斜向的杆件明显弯曲、扭曲、开裂或因生锈表面脱落（不是涂装层）导致截面变小。

2.10屋架之间没有用杆件连接起来，或屋架下垂、侧向扭曲。下图为屋架连接杆件示意图。
[image: image1.jpg]





